Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розмір бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі.

Інформація щодо процедури закупівлі, передбачена вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266).

| Назва предмета закупівлі | Послуги з ремонту та технічного обслуговування холодильної машини, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок» |
| --- | --- |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | UA-2026-07-14-003260-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та викладені у Додатку 3 до тендерної документації. Ремонт та технічне обслуговування холодильної машини марки YLCS0620AA передбачає: 1. Діагностику холодильної машини марки YLCS0620AA. 2. Дозаправлення фреоном (Фреон R134 – 2 балони по 13,5 кг.), заміна фреонових фільтрів. 3. Послуги щодо діагностики, налаштування приладів і пристроїв холодильної машини, роботи датчика потоку. 4. Профілактичний огляд, очистка, мийка зовнішніх блоків. 5. Заміна 4-х фільтрів фреону. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2026 рік та обсягів попередніх аналогічних послуг. Розмір бюджетного призначення 60 100,00 грн. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до наданих комерційних пропозицій згідно з Розрахунком очікуваної вартості визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 18.02.2020 №275. Очікувана вартість предмету закупівлі 59 540,00 грн. з ПДВ (49 616,67 грн. без ПДВ.) |